{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["高清监控"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"高清监控","index":0,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,9],[8,1,8,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["海南经贸职业技术学院学生宿舍区（市政部分）监控设备维修项目"]
[]
["序号","设备名称","设备型号","设备参数","数量","单位","单价","合价","品牌","备注"]
[1,"高清摄像机","DH-IPC-HFW1225M-I1","1/3“ 200M/1080P/IR 50m/IP67/宽电压/2.8mm;3.6mm;6mm;8mm镜头",18,"台",null,null,"浙江大华","2栋2，3栋1，4栋3，5栋4，6栋3，9栋2，10栋3"]
[2,"光纤收发器","1100S","单模单纤",1,"对",null,null,"N-LINK","8栋"]
[3,"插座","QF407","国标插座",1,"个",null,null,"清风","6栋"]
[4,"录像机主机","SY-NH6436L","支持4个SATA+1个E-SATA硬盘接口，每个最大6TB硬盘；1个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口；",1,"台",null,null,"世友","11栋"]
[5,"硬盘","ST300","监控硬盘专用",1,"块",null,null,"希捷","10栋"]
[6,"设备检查、更换及人工费",null,null,1,"项"]
["合计"]